WM系列规格

| WM-10R |  |
| --- | --- |
| 灵敏度 | 48nm@裸晶圆 |
| 晶圆尺寸 | ～300毫米 |
| 光源 | 激光二极管 |
| 装载机 | 开放式盒/FOUP/FOSB（1 或 2） |
| 尺寸 | 1,482（宽）×1,229（深）×1,960（高）毫米 |
| 应用 | 裸晶圆/薄膜晶圆 |

| WM-7SR |  |
| --- | --- |
| 灵敏度 | 79nm（61nm可选）@裸晶圆 |
| 晶圆尺寸 | ～200毫米 |
| 光源 | 激光二极管 |
| 装载机 | 打开盒式磁带 |
| 尺寸 | 860（宽）x 905（深）x 1,655（高）毫米 |
| 应用 | 裸晶圆/薄膜晶圆 |